| Autor CSV/SME (Site/Unit) | <<Vorname Nachname>> | Ersteller Unterschrift siehe CMS |
| --- | --- | --- |
| Der Autor bestätigt mit der Unterschrift die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Systembewertung. |  |  |
| Projektleiter/SME (Site/Unit) | <<Vorname Nachname>> | Genehmiger Unterschrift siehe CMS |
| Der Projektleiter/SME hat bei der Erstellung der Systembewertung mitgewirkt und bestätigt mit der Unterschrift die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Systembewertung. |  |  |
| TSO (Technical System Owner) (Site/Unit) | <<Vorname Nachname>> | Genehmiger Unterschrift siehe CMS |
| Technical System Owner / Leiter Technik / Laborleiter hat die Systembewertung auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. |  |  |
| BSO (Business System Owner) (Site/Unit) | <<Vorname Nachname>> | Genehmiger Unterschrift siehe CMS (Beachte: Weitere BSO-Reviewer Unterschriften bei Multi-Site Projekten (je Site) für die Systembewertung erforderlich!) |
| Der Business System Owner / Leiter Produktion / Herstellungsleiter / Laborleiter bestätigt, dass die Systembewertung den aktuellen Anforderungen entspricht. |  |  |
| BQR (Business Quality Representative) (Site/Unit) | <<Vorname Nachname>> | Genehmiger Unterschrift siehe CMS (Beachte: Weitere BQR-Freigabeunterschriften bei Multi-Site Projekten (je Site) für die Systembewertung erforderlich!) |
| Der Business Quality Representative bestätigt, dass die Bewertung den aktuellen Anforderungen entspricht. Er bestätigt, dass die Systembewertung im Hinblick auf den Einfluss auf die Produktqualität bewertet wurde. |  |  |
| CSQ (Computerized System Quality) (FBC Quality Q&V CSV) | <<Vorname Nachname>> | Genehmiger Unterschrift siehe CMS |
| Die Qualitätssicherung bestätigt, dass die Bewertung den aktuellen GMP-Anforderungen entspricht und genehmigt die entsprechende Ausführung der Qualifizierung / Validierung. |  |  |

Dokumentenhistorie

| Version / Freigabedatum | Grund der Erstellung / Änderung |
| --- | --- |
| 1.0 / letztes Unterschriftsdatum | Neuerstellung auf Basis der QU-MT-0001344 Version 11.0, weiterer Text mit Informationen zur Version. |

Die Dokumentenhistorie des Templates QU-MT-0001344 ist in QualiPSO in der Version History hinterlegt.

Dieses Dokument dient zur GxP-Risikoklassifizierung des Equipments/Systems, Bewertung des computergestützten Systems (ERES-Typ) und SW-Kategorisierung. Die hieraus resultierenden Ergebnisse bestimmen die Testtiefe der Qualifizierung des Equipments und/oder Validierung des Systems.

# Systembeschreibung

| Grund der Systembewertung: |  |
| --- | --- |
| ☐ Neuerstellung ☐ Änderung – im Einsatz /Aktualisierung | (Grund: Gemäß CC-Nummer und ggf. Text/PR) (CC-Nr. und ggf. Text/PR/Re-Qualifizierung/Re-Validierung) |
| Systembeschreibung: |  |
| Bezeichnung des Equipments/ Systemname: | Bei Equipment z.B: Laborwaage Bei System: Software / Systemname eingeben |
| Kurzbeschreibung/Verwendungszweck: | Kurzbeschreibung wozu das System / das (mechanische) Equipment / die Anlage eingesetzt wird. Wo erforderlich ist der Datenfluss im Bereich "Bemerkung" darzustellen. |
| Systemtyp: (Zugangsbeschränkung nach 21 CFR Part 11, §11.3(4)) | ☐ offen (ohne Zugangsbeschränkung) ☐ geschlossen (Kontrollierter Zugang) ☐ N/A – Begründung: mechanische Ausrüstung |
| Einsatzbereich(e)/-ort(e): (Site/Organisationseinheit/Gebäude) | Einsatzort (alle Sites, Organisationseinheiten, Gebäude) angeben |
| Hersteller/ SW-Ersteller/Lieferant: (Lieferant der gesamten Anlage / des Gesamtsystems / des Laborgeräts sowie QualiPSO ID des Lieferanten) | Name Hersteller/Lieferant eingeben. Bei zugelassenen Lieferanten die QualiPSO ID ergänzen. |

| Klassifizierung: (Mehrfachauswahl möglich) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Lokales CS | ☐ Multi-Site-CS ☐ nur lokal ☐ lokal und global* *Bestimmung der globalen CS Klasse erforderlich | ☐ Globales CS (siehe Kap. 3) ☐ Klasse 1a ☐ Klasse 1b ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 3 | ☐ Equipment ohne CS (mechanisch / ohne Firmware oder Software |

| Business Kritikalität: Ist das System geschäftskritisch? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ ja | Das System ist geschäftskritisch Weiter mit der nächsten Frage | QU-SOP-0048972 Business Continuity Plan |
| ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |

| GxP Relevanz: Ist das Equipment/System an der Herstellung, Weiterverarbeitung, Verpackung, Lagerung oder Versand von Arzneimitteln, Medizinprodukte oder des Arzneimittelwirkstoffes beteiligt? |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ ja | Equipment/System hat GxP Relevanz. Einfluss auf Produktqualität, Patientensicherheit, Datenintegrität. Weiter mit Kapitel 3 |  |
| ☐ nein | Equipment/System hat keine GxP Relevanz. ## Weiter bei Kapitel 4 und anschliessend die Ergebnisse in Kapitel 2 eintragen | Keine Qualifizierung/Validierung notwendig. Equipment: Aufnahme in die Equipmentliste QU-MT-0004560 gemäß QU-SOP-0021736 System: Keine weiteren Aktivitäten |

# Zusammenfassung der Gesamtbewertung

Das Ergebnis der Systembewertung wird in dieser Tabelle zusammengefasst:

| Zusammenfassung der Informationen (Gesamtbewertung): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ID (MLCS): gemäß QU-SOP-0052370 |  |  | System-Identifier /CS Inventarnummer (MLCS ID) (Info: keine MLCS erforderlich für S0 und EE) |  |  |  |  |  |
| Anlagen-IDs/Equipment-Nr./QC-ID: |  |  | Anlagen-IDs/Equipment-Nr./QC-ID |  |  |  |  |  |
| Schnittstelle zu anderen/übergeordneten Systemen: |  |  | 1.Systemname, MLCS ID und ggf. Doc-ID Systembewertung 2.Systemname, MLCS ID und ggf. Doc-ID Systembewertung N/A |  |  |  |  |  |
| Periodic Review gemäß: |  |  | ☐ QU-SOP-0007359 ☐ QU-SOP-0028559 ☐ _______________ |  |  | ☐ zyklische Requalifizierung gemäß QU-SOP-0072260 (kein Kreuz bei CIS und Spreadsheets setzen) |  |  |
| GxP Kritikalität | CS-Typ | ERES-Typ | GAMP5 (2nd Edition) Software Kat. | Testtiefe | DI EE-Anforderungen (QU-OPE-0372772) Mehrfach-auswahl möglich | Geräte- kategorie | Validierung und/oder Qualifizie-rung nach: | KI Reife-grad |
| ☐ Critical* ☐ Major ☐ minor ☐ N/A *QU-SOP-0048972 | ☐ CIS ☐ CE-LCE ☐ CE-PCS ☐ CE-EE ☐ S0 ☐ S1 ☐ S2 ☐ N/A | ☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Typ 4 ☐ N/A | ☐ SW-Kat 1 ☐ SW-Kat 3 ☐ SW-Kat 4 ☐ SW-Kat 5 ☐ N/A | ☐ Gering ☐ Mittel ☐ Hoch ☐ N/A | ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ N/A | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ N/A | ☐ QU-SOP-0021736* ☐ QU-SOP-0049866* ☐ QU-SOP-0028559 *Die Quali-fizierung und Vali-dierungs-planung kann über einen Plan (vorzugs-weise Q-Plan) gemeinsam erfolgen. | ☐ I ☐ II ☐ III* ☐ IV* ☐ V ☐ VI ☐ N/A *KI-spezi-fische Validier-ungsmaß-nahmen (QU-SOP-0049866 |
| Geschäfts-kritisch |  |  |  |  |  | Verein-fachte Qualifi-zierung |  |  |
| ☐ Ja* ☐ Nein *QU-SOP-0048972 |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nein ☐ N/A |  |  |
| Besonder-heiten: | ## Bei Gerätekategorien A, B und C, bitte die Subkategorisierung (z.B. B1, C2) nach QU-SOP-0021736 hier ergänzen. ## Ergänzende Informationen - z.B: ## Durch die Einstufung in CE-EE ist eine Erstkalibrierung und Funktionsprüfung des EEs durchzuführen. Dies erfolgt über ein projektspezifisches Formblatt. Es handelt sich um ein Bestandssystem, deshalb sind keine neuen Qualifizierungsaktivitäten notwendig. Begründung angeben, wenn es nicht geschäftskritisch ist. LCE mit einem und mit mehreren angeschlossenen Equipments betrachten. |  |  |  |  |  |  |  |

CS erfordert eine lokale Installation:

Weiter mit Kap.4

Ende der Systembewertung

Globales CS

(Mehrfachauswahl nicht möglich)

CS erfordert nur die Anpassung von Stammdaten:

Weiter mit Kap.4

Ende der Systembewertung

CS erfordert die Anpassung von Stammdaten + Funktionen:

Weiter mit Kap.4 und Kap. 8

Weiter mit Frage 3.0

Systemeinstufung Globales CS

☐ N/A

Weiter mit Kap. 4

| ☐ Nein à Klasse 1a ☐ Ja à Klasse 1b |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Klasse 2 | ☐ Klasse 3 |  |  |

# GxP Risikoklassifizierung

| GxP Risikoklassifizierung |  |
| --- | --- |
| ☐ Critical (C) * ☐ Major (M) ☐ minor (m) ☐ N/A – kein Risiko *Die QU-SOP-0048972 „Business Continuity Plan für CS“ ist zu berücksichtigen | ## C: Verletzung von GxP oder anderen gesundheitsbezogenen Anforderungen mit direktem Einfluss auf Produktqualität, Patientensicherheit oder zugehöriger Datenintegrität ## M: Direkte Verletzung von GxP oder anderen gesundheitsbezogenen Anforderungen ohne direkten Einfluss auf Produktqualität, Patientensicherheit oder zugehöriger Datenintegrität ## m: Indirekte Verletzung von GxP oder anderen gesundheitsbezogenen Anforderungen ohne Einfluss auf Produktqualität, Patientensicherheit oder zugehöriger Datenintegrität |
| ## Begründung der GxP Risikoklassifizierung: ## Begründungstext eingeben - falls zutreffend ## Beachte: Verschiedene Prozesse können unterschiedlich eingestuft werden. ## Bei globalen CS wird die GxP-Kritikalität über die globale Systembewertung z.B: Risk Profile, (e)SCA (Ref. Dok-ID) bereits festgelegt. Bei abweichender GxP Einstufung ist es zu begründen. ## Ende der Systembewertung für globale CS der Klasse 1a,1b & 2. |  |

Bei lokalen Systemen weiter mit Frage 5, außer das System/Equipment ist nicht GxP relevant.

Bei globalen CS der Klasse 3 – weiter mit Kapitel 9

# Kategorisierung Equipment/System

Für Globale CS nicht auszufüllen.

|  | Kategorisierung von Equipment/System |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Verfügt das Equipment über Firmware/Software oder handelt es sich um ein System? |  |  |
|  | ☐ ja | Weiter mit der nächsten Frage |  |
|  | ☐ nein | Es handelt sich um eine mechanisches Equipment ☐ rein mechanische (Mess)Funktion (z.B.Testhilfsmittel) ☐ Katalogware ohne kundenspezifische Anpassung ☐ keine Katalogware mit kundenspezifischer Anpassung Ende der Systembewertung | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 Gerätekategorie A Vereinfachte Qualifizierung QU-SOP-0021736 |
| 5.2 | Handelt es sich bei dem System um ein Spreadsheet (z.B. MS Excel) oder eine einfache Applikation (z.B. Skript)? (Klassfizierung siehe QU-SOP-0028559) |  |  |
|  | ☐ ja | Es handelt sich um ein CS des Typs S (spreadsheets or other small applications). ☐ S0: Verwendung einfacher Formeln Ende der Systembewertung ☐ S1: Applikation ohne Datenspeicherung Weiter mit Kapitel 7 ☐ S2: Applikation mit Datenspeicherung Weiter mit Kapitel 6 | S0: Verifizierung bei jedem Einsatz Validierung nach: S1: QU-SOP-0028559 S2: QU-SOP-0049866 |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |
| 5.3 | Besteht das System lediglich aus Software ohne steuerbare Elemente (z.B: SAP, EDS, PRODIS. MES)? |  |  |
|  | ☐ ja | Es handelt sich um ein CS des Typs CIS (computerized information systems). Weiter mit Kapitel 6 | Validierung nach: QU-SOP-0049866 |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |
| 5.4 | Ist das System/Gerät ein Testhilfsmittel? |  |  |
|  | ☐ ja | Es handelt sich um ein Testhilfsmittel Ende der Systembewertung | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie A) |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |
| 5.5 | Hat das System/Gerät eine Mess-oder Kontrollfunktion bzw. verfügt es über eine Firm-oder Software? |  |  |
|  | ☐ ja | Weiter mit der nächsten Frage |  |
|  | ☐ nein | Es handelt sich um ein Equipment ohne Mess- & Kontrollfunktion Ende der Systembewertung | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie A) |
| 5.6 | Ist die Programmierung von Systemfunktionen möglich? |  |  |
|  | ☐ ja | ☐ Das System dient zur Prozesskontrolle von automatisierten Anlagen oder zur Prozesslenkung/-analyse. Es handelt sich um ein CS des Typs PCS (process control system). ☐ Das System steuert ein/mehrere Analysegeräte. Es handelt sich um ein CS des Typs LCE (laboratory computerized equipment). Weiter mit Kapitel 6 | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie C3) Validierung nach: QU-SOP-0049866 Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie C3) Validierung nach: QU-SOP-0049866 |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |
| 5.7 | Sind Änderungen der Systemkonfiguration oder GxP-Parameter (konstante Parameter für Berechnungen)* möglich die einen direkten Einfluss auf die GxP relevanten Prozessdaten, -ablauf oder -entscheidung haben? * Konfiguration, Programmierung von Sequenzen oder Algorithmen. |  |  |
|  | ☐ ja | ☐ CS des Typs PCS ☐ CS des Typs LCE Weiter mit Kapitel 6 | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie C2) Validierung nach: QU-SOP-0049866 Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie C2) Validierung nach: QU-SOP-0049866 |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |
| 5.8 | Sind Änderungen der Parameter möglich? |  |  |
|  | ☐ ja | ☐ ohne Einfluss auf GxP-Prozessdaten, -Dokumentation,-Entscheidung, -Prozess oder Methode ☐ mit geringfügigem Einfluss auf GxP-Prozessdaten oder GxP Dokumentation (z.B. Alarmgrenzen) oder GxP-Entscheidung und keinen Einfluss auf den GxP-Prozess oder Methodik. Weiter mit der nächsten Frage | DI EE Anforderung P1/1.1 nach QU-OPE-0372772, QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie B3 oder C1) DI EE Anforderung P2/1.2 nach QU-OPE-0372772, QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie B3 oder C1) |
|  | ☐ Nein | Weiter mit der nächsten Frage | QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie B1/B2 |
| 5.9 | Wird das System von einem anderen System gesteuert? |  |  |
|  | ☐ ja | Es handelt sich um ein „kontrolliertes Electronic Equipment (EE)“ Weiter mit Kapitel 9 | Qualifizierung des Geräts/Equipments als Teil der CS-Validierung des übergeordneten Systems Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 Gerätekategorie B1-B3 Kommentar: nur Firmeware |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |

| 5.10 | Generiert das System GxP relevante Daten? Hinweis: auch Ablesedaten gehören dazu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ ja | Weiter mit der nächsten Frage | DI EE Anforderung P3/2.1 nach QU-OPE-0372772 |
|  | ☐ nein | Es handelt sich um ein „einfaches unabhängiges Electronic Equipment (EE)“ Weiter mit Kapitel 9 | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 Gerätekategorie B1-C1 |
| 5.11 | Können GxP-Prozessdaten durch einen Anwender verändert werden? |  |  |
|  | ☐ ja | Weiter mit der nächsten Frage | DI EE Anforderung P2/2.2 nach QU-OPE-0372772 |
|  | ☐ nein | Weiter mit der nächsten Frage |  |
| 5.12 | Wo werden elektronische GxP-Prozessdaten gespeichert? (Mehrfachauswahl möglich) Siehe QU-OPE-0372772 Hinweis: Sind durch die Mehrfachauswahl mehrere CS-Typen möglich, so ist der CS-Typ mit dem höheren Qualifizieurngs-/Validierungsumfang auszuwählen. |  |  |
|  | ☐ lokal-dauerhaft | Es handelt sich um ein „Computerised Equipment“ wie PCS/LCE Weiter mit Kapitel 6 | Validierung nach: QU-SOP-0049866 Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie C) |
|  | ☐ lokal-temporär | ☐ Lokaler Ringspeicher ☐ Temporär/flüchtiger Speicher Es handelt sich um ein einfaches unabhängiges electronisches Equipment (EE) Weiter mit Kapitel 9 | DI EE Anforderung P4/2.3 DI EE Anforderung P2/2.4 nach QU-OPE-0372772 |
|  | ☐ anderes System | ☐ dauerhafte Speicherung auf andere Systeme (validiertes System): Systemname/MLCS: Systemname /MLCS ☐ über Schnittstelle (z.B. TCP/IP) ☐ manuell (z.B. via USB-Stick) Es handelt sich um ein einfaches unabhängiges electronisches Equipment (EE) Weiter mit Kapitel 9 | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie C) DI EE Anforderung P2/2.5 DI EE Anforderung P2/2.6 nach QU-OPE-0372772 |
|  | ☐ Papier/PDF | GxP-Daten werden zwecks dauerhafter Speicherung auf Papier/PDF ausgedruckt. Es handelt sich um ein einfaches unabhängiges electronisches Equipment (EE) Weiter mit Kapitel 9 | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (Gerätekategorie B oder C) DI EE Anforderung P2/2.7 nach QU-OPE-0372772 |

# ERES Bewertung

Nur auszufüllen für CIS, CE-PCS, CE-LCE und S2. Für Globale CS nicht auszufüllen.

| 6.1 | Gibt es elektronische Aufzeichnungen und wird elektronische Signature (eRecords und eSignature) eingesetzt? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ ERES Typ 1 (keine E-Records) | Keine elektronischen Aufzeichnungen und keine elektronischen Signaturen. Es handelt sich um ein Einfaches CS, keine eRecords Weiter mit Kapitel 7 | Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 |
|  | ☐ ERES Typ 2 (keine E-Records) | Keine elektronischen Aufzeichnungen und keine elektronische Signatur. (wenn eRecords über ein übergeordnetes System abgedeckt werden oder GxP relevante Aufzeichnungen auf Papier erfolgen) Weiter mit Kapitel 7 | Validierung nach: QU-SOP-0049866 Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (CE) |
|  | ☐ ERES Typ 3 (E-Records) | Elektronische Aufzeichnungen ohne elektronische Signaturen Weiter mit Kapitel 7 | Validierung nach: QU-SOP-0049866 Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (CE) |
|  | ☐ ERES Typ 4 (E-Records, E-Signature) | Elektronische Aufzeichnungen mit elektronischen Signaturen. Elektronische Signatur wird zur Unterschrift von GxP-relevanten elektronischen Aufzeichnungen verwendet. Art der Signatur: ☐ Identifikation und Passwort ☐ Biometrisch ☐ Token und Passwort Weiter mit Kapitel 7 | Validierung nach: QU-SOP-0049866 Qualifizierung nach: QU-SOP-0021736 (CE) |
|  | ☐ N/A | Weiter mit Kapitel 9 |  |

Hinweis: Elektronische Aufzeichnungen stehen bei der Betrachtung im GxP Kontext.

# SW-Kategorisierung

Nur auszufüllen für CIS, CE-PCS, CE-LCE und S1, S2. Für Globale CS nicht auszufüllen.

< Sofern eine Equipment/System über Software verschiedener Kategorien verfügt, wird die höchste Kategorie betrachtet. Die verschiedenen SW-Kategorien sind bei den Qualifizierungs-/Validierungsaktivitäten zu berücksichtigen.>

| 7.0 | Informationen zur Software Kategorisierung: Um welche Art von Software handelt es sich (Gesamtsystem)*? *Komponenten/Modulweise SW-Kategorisierung ist über die Design Spezifikation vorzunehmen |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | ☐ Infrastruktur Software Unterlagerte Software (d.h. auf der die Applikationen aufbauen. Software. die für die Verwaltung der Betriebsumgebung verwendet wird. Bsp.: Betriebssysteme, Datenbankmanager, Dienste | GAMP 5, Kategorie 1 |
|  | ☐ Nicht konfigurierbare Software Laufzeitparameter dürfen eingegeben und gespeichert werden, aber die Software kann nicht zur Anpassung an den Geschäftsprozess konfiguriert werden. Bsp.: Firmware basierende System | GAMP 5, Kategorie 3 |
|  | ☐ Konfigurierbare Software Software, oft sehr komplex, die vom Anwender konfiguriert werden kann, um die spezifischen Anforderungen des Geschäftsprozesses des Anwenders zu erfüllen, Der Software-Quellcode wird nicht verändert. Bsp.: LIMS, SCADA, ERP, PLS, HMI | GAMP 5, Kategorie 4 |
|  | ☐ Software, die für spezifische Geschäftsprozesse programmiert wird. Kundenspezifisch entwickelte und kodierte Software passend zum Geschäftsprozess. | GAMP 5, Kategorie 5 |

# Testtiefe

Nur auszufüllen für CIS, CE-PCS, CE-LCE und S1, S2. Für Globale CS der Klasse 3 auszufüllen.

| 8.0 | Festlegung der Testtiefe gemäß der Software-Kategorie in Abhängigkeit der GMP-Kritikalität: |
| --- | --- |
| 8.1 | Software-Kategorie GMP-Kritikalität; GAMP 5 Kategorie 1+3; GAMP 5 Kategorie 4; GAMP 5 Kategorie 5. Critical; ☐ Mittel; ☐ Hoch; ☐ Hoch; Test-tiefe. Major; ☐ Gering; ☐ Mittel; ☐ Hoch. Minor; ☐ Gering; ☐ Gering; ☐ Mittel. N/A; ☐ N/A. |
|  | Testtiefe / Test-Typ in Abhängigkeit der obigen Einstufung Hoch; + Challenge Testing + Nominal Testing + Exploratory Testing; Challenge Testing beinhaltet (mit dokumentiertem Nachweis): - Nachweis des SW Modultests (für GAMP Kat.4 & 5) durch den Lieferanten bzw. SW-Ersteller - Werden computergestützte Tools zum Testen von SW Modulen eingesetzt, so müssen diese validiert sein. Der Nachweis ist sicherzustellen - Nachweis des Source Code Reviews (für GAMP Kat.5) durch den Lieferanten bzw. SW-Ersteller - Negativ-Test, Zugriffsberechtigung - Disaster Recovery (Prozedur definiert und durchgeführt/getestet) - Stresstest (Auslastung des Systems), wenn anwendbar. Mittel; + Nominal Testing + Exploratory Testing; Nominal Testing beinhaltet (mit dokumentiertem Nachweis): - Programmablauf/Funktionstest - Schnittstellentest - I/O Tests. Gering; + Exploratory Testing; Exploratory Testing beinhaltet (Dokumentation auf Testprotokoll ausreichend): - Positiv-Test, Testen gegen URS - Positiv-Test, Zugriffsberechtigung. |

☐

# Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

| 9.1 | Kommt innerhalb des CS künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz oder wird die Hard-/Software des Herstellers mit KI beworben? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Ja |  | Weiter mit nächster Frage |
|  | ☐ Nein |  | Ende der Systembewertung |
| 9.2 | Finden verbotenen Praktiken gemäß globalen Vorgaben (QU-STD-0000534) Anwendung? |  |  |
|  | ☐ Ja | ☐ Harmful manipulation and deception ☐ Vulnerable Population Exploitation ☐ Social Scoring ☐ Real-time remote biometric identification (RBI) ☐ Workplace Emotion Recognition ☐ Biometric Categorization ☐ Predictive Surveillance ☐ Unconsented Biometric Database Creation ☐ Predictive Compliance Violation ☐ Behavioral Profiling for Investigations (Beachte: Liste auf Aktualität und Vollständigkeit gemäß QU-STD-0000534 Link prüfen) | Es werden eine oder mehrere verbotene Praktiken angewendet. Einsatz des Systems ist nicht zugelassen. Ende der Systembewertung. |
|  | ☐ Nein |  | Es werden keine verbotene Praktik angewendet. Weiter mit der nächsten Frage |
| 9.3 | Welche Stufe der Autonomie besitzt das System (keine Mehrfachauswahl möglich)? |  |  |
|  | ☐ Stufe 0 | Es werden feste Algorithmen verwenden, es findet kein Machine Learning (ML) statt. d.h das KI gestützte CS wird nicht mit Daten trainiert und ist vollständig programmiert.) | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 1 | Das Modell wird in einem fixierten Zustand im Maschine Learning (ML) gestützen CS verwendet d.h. Aktualisierungen werden durch manuelles Neutraining mit neuen Trainingsdatensätzen durchgeführt. | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 2 | Aktualisierungen werden durch manuelles Neutraining durchgeführt. Das CS signalisiert selbsttätig die Notwendigkeit hierzu. | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 3 | Aktualisierungen werden durch automatisches Neutraining mit manueller Überprüfung durchgeführt | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 4 | Das CS lernt selbständig mit neuen Datensätzen nach definierten Regeln zur Aktualisierung. Das CS hat ein überprüfbares quantifizierbares Optimierungsziel. | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 5 | Das CS ist vollautomatisch und bestimmt selbst seine Aufgabenkompetenz und Strategie. | Weiter mit der nächsten Frage |

| 9.4 | Welche Stufe des Steuerungsdesigns besitzt das System (keine Mehrfachauswahl möglich)? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Stufe 1 | Das KI gestützte CS wird parallel zum GxP-Prozessen eingesetzt. | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 2 | Human-in-the-Loop / automatische Ausführung mit aktiver Genehmigung: Das KI gestützte CS führt einen GxP-Prozess nach aktiver Genehmigung durch den Bediener/in automatisch aus | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 3 | Human-on-the-Loop / Automatische Ausführung mit Überarbeitungsmöglichkeit: Das KI gestützte CS führt den Prozess automatisch aus, kann aber vom Bediener/in überarbeitet werden. | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 4 | Das KI gestützte CS operiert automatisch und kontrolliert sich selbst. | Weiter mit der nächsten Frage |
|  | ☐ Stufe 5 | Das KI gestützte CS operiert automatisch und korrigiert sich selbst. | Weiter mit der nächsten Frage |
| 9.5 | Einstufung Reifegrad des KI-gestützten CS |  |  |
|  | Reifegrad: ☐ I | Das KI gestützte CS wird parallel zum Produktionsprozess eingesetzt und hat keinen Einfluss auf einen GxP-relevanten Prozess. | Ende der Systembewertung Keine KI-spezifische Qualifizierung/Validierung erforderlich. |
|  | ☐ II | Das KI gestützte CS ist eine konventionelle Anwendung ohne Einsatz von Machine Learning (ML) | Ende der Systembewertung Keine KI-spezifische Qualifizierung/Validierung erforderlich. |
|  | ☐ III | Bei dem KI gestützten CS handelt es sich um Anwendungen die als geschlossenes KI gestützte CS verwendet werden. | Validierung nach: QU-SOP-0049866 KI-Maßnahmen Weiter mit nächster Frage |
|  | ☐ IV | Das KI gestützte CS ist autonom mit selbst auslösendem Neutraining – mit menschlichen Eingriffen und Kontrolle der Updates. | Validierung nach: QU-SOP-0049866 KI-Maßnahmen Weiter mit nächster Frage |
|  | ☐ V | Das KI gestützte CS ist autonom mit selbst auslösendem Neutraining – ohne menschlichen Eingriff. Die menschliche Kontrolle beruht sich ausschließlich auf Stichproben nach dem Betrieb. | Einsatz des KI gestützten CS ist im GxP Umfeld nicht zugelassen. Ende der Systembewertung. |
|  | ☐ VI | Das KI gestützte CS ist völlig autonom − Optimierung entweder im Hinblick auf ein definiertes Ziel oder eine direkte Rückkopplungsschleife | Einsatz des KI gestützten CS ist im GxP Umfeld nicht zugelassen. Ende der Systembewertung. |

Informationen und Bemerkungen

| Prozessbeschreibung: | <Kurze Beschreibung, wozu das Equipment/ System eingesetzt wird.> |
| --- | --- |
| Daten: | <Parameter: Möglichkeit, Setpoints (z. B. Alarmgrenzen) zu parametrieren J/N> - Alle Prozessdaten à sind nur vorübergehend in dem Gerät gespeichert? à werden nur angezeigt und direkt ausgedruckt oder übertragen? Diese Daten sind nicht über die Anwenderschnittstelle änderbar. - Alle Prozessdaten oder nur GxP-relevante Prozessdaten (allgemein, keine Aufzählung der Prozessdatenbezeichnung!) à sollen an ein übergeordnetes System übertragen und dauerhaft gespeichert werden? z. B. „Nur GxP-relevante Prozessdaten werden nach IP.21 übertragen und dauerhaft abgespeichert.“ Werden die Daten auf einem Netzlaufwerk gespeichert? |
| Parameter: | <Sind kritische Parameter oder Attribute bekannt? Wenn ja, dann nur cPP, cQA, CQM … aufführen oder Verweis auf bestehendes Dokument. Sonst eintragen: „Wird im Laufe des Projektes definiert.“> Werden die Parameter dauerhaft auf einem Netzlaufwerk oder im PLS gespeichert? Sind die Parameter/Rezepte nur von dem PLS/SCADA bedienbar? |
| Alarme (GxP critical): | <Werden GxP kritische Alarme (keine Aufzählung einzelner Alarmbezeichnungen!) erwartet? Wenn ja, sollen diese Alarme im Chargenprotokoll erscheinen? Wenn ja, sollen diese Alarme dauerhaft auf einem validierten System gespeichert werden (nur Systembezeichnung und MLCS-ID angeben)> Werden die Alarme dauerhaft auf einem Netzlaufwerk oder im PLS gespeichert? |
| Chargenprotokoll: | <Fließen Daten in ein Chargenprotokoll ein? Wenn ja, Verweis auf Topologie (oder vereinfachte Darstellung des Datenflusses), so dass es ersichtlich ist, aus welchem/welchen System(en) welche Daten in ein Chargenprotokoll einfließen.> Werden die Chargenprotokolle dauerhaft auf einem Netzlaufwerk oder im PLS gespeichert? |
| Audit Trail / Audit Trail Review: | <Werden Audit Trail Daten generiert und wo werden diese dauerhaft gespeichert? Ist die Änderung, Löschung der Daten und die Deaktivierung des Audit Trails ausgeschlossen? Wie erfolgt der ATR?> Audit Trail Funktion vorhanden j/n? Falls mehrere Schnittstellen und bekannt: Welche AT-Daten (keine Aufzählung einzelner AT-Data!) werden durch dieses System abgewickelt? à Datenfluss bzw. Schnittstellenverantwortlichkeiten müssen hier definiert werden. Werden die Audit Trail Daten dauerhaft auf einem Netzlaufwerk oder im PLS gespeichert? |
| Benutzerverwaltung: | <Wie erfolgt die Benutzerverwaltung – lokal/Domäne ?.> <Eine lokale Benutzerverwaltung ist vorhanden und wird verwendet!> |
| Schnittstellen: | < Der USB-Zugang ist zu deaktivieren oder die Nutzung ist organisatorisch zu verhindern> |
| Datenfluss / Abbildung: | <Einfache Darstellung der Datenflüsse in einer Abbildung> |
| Angeschlossene Equipments: | Die an das <System> angeschlossenen Messgeräte verfügen über eine <Firmware> diese wird als <GAMP 5, Kategorie 3> eingestuft. Die Equipments werden als <Equipment Typ C> eingestuft gemäß QU-SOP-0021736. Daher können die an <System> angeschlossenen Equipments alle über die vereinfachte Qualifizierung qualifiziert werden |
| Sonstiges: | < Zusätzliche Informationen> |
| KI Bewertung: | - Beschreibung des KI Einsatzes - Falls KI zum Einsatz kommt (Abschnitt 9, Frage 9.1): Begründung für die Einstufung der Autonomiestufe und des Steuerungsdesignstufe |